## Combinaison MONO-SPLIT
RECAPITULATIF DES COMBINAISONS MONO-SPLIT ELIGIBLES AUX CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE
MODE CHAUD température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C
| COMBINAISON (taille) |  | PUISSANCE CALORIFIQUE (W) |  |  | PUISSANCE ABSORBEE (W) | COP | SCOP
Désignation | Unité intérieure | Unité extérieure | Minimale | Nominale | Maximale | Nominale
NAGANO MURALE MONO-SPLIT 2000W | 873943 | 872952 | 700 | 3000 | 3900 | 750 | 4 | 4.6
NAGANO MURALE MONO-SPLIT 2600W | 873944 | 872932 | 800 | 3200 | 4200 | 800 | 4 | 4.6
NAGANO MURALE MONO-SPLIT 3500W | 873945 | 872933 | 1000 | 4200 | 5200 | 1100 | 3.8182 | 4.6
NAGANO MURALE MONO-SPLIT 4200W | 873959 | 872953 | 1300 | 4400 | 5800 | 1180 | 3.7288 | 4
NAGANO MURALE MONO-SPLIT 5200W | 873946 | 872934 | 1400 | 6000 | 6900 | 1500 | 4 | 4.6
NAGANO MURALE MONO-SPLIT 7000W | 873947 | 872935 | 2400 | 8000 | 8500 | 2160 | 3.7037 | 4
MODE CHAUD température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C
| COMBINAISON (taille) |  | PUISSANCE CALORIFIQUE (W) |  |  | PUISSANCE ABSORBEE (W) | COP | SCOP
Désignation | Unité intérieure | Unité extérieure | Minimale | Nominale | Maximale | Nominale
NAGANO CONSOLE MONO-SPLIT 2500W | 873960 | 872932 | 800 | 3000 | 3800 | 930 | 3.2258 | 4.2
NAGANO CONSOLE MONO-SPLIT 3500W | 873961 | 872933 | 1000 | 3500 | 4500 | 1010 | 3.4653 | 4.2
NAGANO CONSOLE MONO-SPLIT 4200W | 873962 | 872953 | 1400 | 4700 | 5000 | 1500 | 3.1333 | 4

## Combinaisons BI-SPLIT
RECAPITULATIF DES COMBINAISONS BI-SPLIT ELIGIBLES AUX CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE
Configuration modèle BI-SPLIT NAGANO UE BI-SPLIT 4000W (14) (Réf. 872 946), les valeurs du tableau se réfèrent aux unités intérieures NAGANO MURALES
MODE CHAUD température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C
COMBINAISON (taille) |  | PUISSANCE CALORIFIQUE / UNITE (kW) |  | PUISSANCE CALORIFIQUE TOTALE (kW) |  |  | PUISSANCE ABSORBEE TOTALE (kW) |  |  | COP | SCOP
Unité intérieure 1 | Unité intérieure 2 | Pièce 1 | Pièce 2 | Minimale | Nominale | Maximale | Minimale | Nominale | Maximale
5 | 5 | 1.95 | 1.95 | 1.8 | 3.9 | 4.4 | 0.36 | 0.96296 | 2.18 | 4.05 | 4
5 | 7 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 4 | 4.6 | 0.36 | 0.98522 | 2.18 | 4.06 | 4
5 | 9 | 1.85 | 2.15 | 1.8 | 4 | 4.6 | 0.36 | 0.98522 | 2.18 | 4.06 | 4
5 | 12 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 4.2 | 4.8 | 0.38 | 1.0294 | 2.2 | 4.08 | 4
7 | 7 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 4.2 | 4.8 | 0.38 | 1.0269 | 2.2 | 4.09 | 4
7 | 9 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 4.2 | 4.9 | 0.38 | 1.0269 | 2.22 | 4.09 | 4
7 | 12 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 4.4 | 5 | 0.38 | 1.0784 | 2.22 | 4.08 | 4
9 | 9 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 4.4 | 5 | 0.38 | 1.0758 | 2.23 | 4.09 | 4
9 | 12 | 2 | 2.4 | 1.8 | 4.4 | 5.2 | 0.38 | 1.0732 | 2.25 | 4.1 | 4
Configuration modèle BI-SPLIT NAGANO UE BI-SPLIT 5000W (18) (Réf. 872 947), les valeurs du tableau se réfèrent aux unités intérieures NAGANO MURALES
MODE CHAUD température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C
COMBINAISON (taille) |  | PUISSANCE CALORIFIQUE / UNITE (kW) |  | PUISSANCE CALORIFIQUE TOTALE (kW) |  |  | PUISSANCE ABSORBEE TOTALE (kW) |  |  | COP | SCOP
Unité intérieure 1 | Unité intérieure 2 | Pièce 1 | Pièce 2 | Minimale | Nominale | Maximale | Minimale | Nominale | Maximale
5 | 5 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 4.8 | 6.2 | 0.48 | 1.2938 | 2.7 | 3.71 | 4
5 | 7 | 2.35 | 2.45 | 1.4 | 4.8 | 6.2 | 0.48 | 1.2938 | 2.7 | 3.71 | 4
5 | 9 | 2.3 | 2.6 | 1.5 | 4.9 | 6.3 | 0.49 | 1.3208 | 2.71 | 3.71 | 4
5 | 12 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 5 | 6.3 | 0.49 | 1.3477 | 2.72 | 3.71 | 4
5 | 15 | 2.2 | 3 | 1.6 | 5.2 | 6.4 | 0.52 | 1.4016 | 2.73 | 3.71 | 4
7 | 7 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 5 | 6.3 | 0.49 | 1.3477 | 2.71 | 3.71 | 4
7 | 9 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 5 | 6.3 | 0.49 | 1.3477 | 2.72 | 3.71 | 4
7 | 12 | 2.5 | 2.7 | 1.6 | 5.2 | 6.4 | 0.52 | 1.4016 | 2.73 | 3.71 | 4
7 | 15 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 5.2 | 6.5 | 0.52 | 1.4016 | 2.76 | 3.71 | 4
9 | 9 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 5.2 | 6.5 | 0.52 | 1.4016 | 2.76 | 3.71 | 4
9 | 12 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 5.2 | 6.6 | 0.53 | 1.4016 | 2.77 | 3.71 | 4
9 | 15 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 5.2 | 6.6 | 0.55 | 1.4016 | 2.8 | 3.71 | 4
12 | 12 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 5.2 | 6.6 | 0.55 | 1.4016 | 2.8 | 3.71 | 4
12 | 15 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 5.3 | 6.7 | 0.55 | 1.4286 | 2.82 | 3.71 | 4
15 | 15 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 5.4 | 6.8 | 0.55 | 1.4555 | 2.85 | 3.71 | 4
BI-SPLIT 4000W
BI-SPLIT 5000W

## Combinaisons TRI-SPLIT
RECAPITULATIF DES COMBINAISONS TRI-SPLIT ELIGIBLES AUX CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE
Configuration modèle TRI-SPLIT NAGANO UE TRI-SPLIT 6200W (24) (Réf. 872 944), les valeurs des tableaux se réfèrent aux unités intérieures NAGANO MURALES
MODE CHAUD température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C
COMBINAISON (puissance de l'UI en kW) |  |  | PUISSANCE CALORIFIQUE / UNITE (kW) |  |  | PUISSANCE CALORIFIQUE TOTALE (kW) |  |  | PUISSANCE ABSORBEE TOTALE (kW) |  |  | COP | SCOP
Unité intérieure 1 | Unité intérieure 2 | Unité intérieure 3 | Pièce 1 | Pièce 2 | Pièce 3 | Minimale | Nominale | Maximale | Minimale | Nominale | Maximale
2.5 | 3.5 | — | 3.3778 | 4.2222 | — | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.15 | 2.1 | 3.5349 | 3.9
2.5 | 4.2 | — | 3.2964 | 4.3036 | — | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.15 | 2.1 | 3.5349 | 3.9
2.5 | 5.0 | — | 2.85 | 4.75 | — | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.15 | 2.1 | 3.5349 | 3.9
3.5 | 3.5 | — | 3.8 | 3.8 | — | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.1 | 2.2 | 3.619 | 3.9
3.5 | 4.2 | — | 3.7174 | 3.8826 | — | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.1 | 2.2 | 3.619 | 3.9
3.5 | 5.0 | — | 3.2571 | 4.3429 | — | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.1 | 2.2 | 3.619 | 3.9
4.2 | 4.2 | — | 3.8 | 3.8 | — | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.1 | 2.2 | 3.619 | 4
4.2 | 5.0 | — | 3.3383 | 4.2617 | — | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.1 | 2.2 | 3.619 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5333 | 2.5333 | 2.5333 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.1 | 2.3 | 3.619 | 4
1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.47 | 2.47 | 2.66 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.1 | 2.3 | 3.619 | 4
1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.2455 | 2.2455 | 3.1091 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.1 | 2.3 | 3.619 | 4
1.5 | 1.5 | 3.5 | 2.0371 | 2.0371 | 3.5258 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.1 | 2.3 | 3.619 | 4
1.5 | 1.5 | 4.2 | 1.996 | 1.996 | 3.6081 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.1 | 2.3 | 3.619 | 4
1.5 | 1.5 | 5.0 | 1.7643 | 1.7643 | 4.0714 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.1 | 2.3 | 3.619 | 4
1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.4098 | 2.5951 | 2.5951 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.1 | 2.3 | 3.619 | 4
1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.1956 | 2.3644 | 3.04 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.1 | 2.3 | 3.619 | 4
1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.996 | 2.1495 | 3.4545 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.1 | 2.3 | 3.619 | 4
1.5 | 2.0 | 4.2 | 1.9564 | 2.1069 | 3.5366 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.1 | 2.3 | 3.619 | 4
1.5 | 2.0 | 5.0 | 1.7333 | 1.8667 | 4 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.1 | 2.3 | 3.619 | 4
1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0163 | 2.7918 | 2.7918 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.1 | 2.3 | 3.619 | 4
1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.8467 | 2.557 | 3.1963 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.06 | 2.3 | 3.6893 | 4
1.5 | 2.5 | 4.2 | 1.8128 | 2.5101 | 3.2771 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.06 | 2.3 | 3.6893 | 4
1.5 | 2.5 | 5.0 | 1.6197 | 2.2426 | 3.7377 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.06 | 2.3 | 3.6893 | 4
1.5 | 3.5 | 3.5 | 1.7034 | 2.9483 | 2.9483 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 2.06 | 2.3 | 3.6893 | 4
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5333 | 2.5333 | 2.5333 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 1.98 | 2.3 | 3.8384 | 4.05
2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.313 | 2.313 | 2.9739 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 1.98 | 2.3 | 3.8384 | 4.05
2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.1069 | 2.1069 | 3.3861 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 1.96 | 2.3 | 3.8776 | 4.05
2.0 | 2.0 | 4.2 | 2.066 | 2.066 | 3.468 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 1.95 | 2.3 | 3.8974 | 4.05
2.0 | 2.0 | 5.0 | 1.8345 | 1.8345 | 3.931 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 1.95 | 2.3 | 3.8974 | 4.05
2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.128 | 2.736 | 2.736 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 1.9 | 2.3 | 4 | 4.08
2.0 | 2.5 | 3.5 | 1.9523 | 2.5101 | 3.1376 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 1.87 | 2.3 | 4.0642 | 4.08
2.0 | 2.5 | 4.2 | 1.9171 | 2.4649 | 3.218 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 1.87 | 2.3 | 4.0642 | 4.08
2.0 | 2.5 | 5.0 | 1.7161 | 2.2065 | 3.6774 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 1.854 | 2.3 | 4.0992 | 4.08
2.0 | 3.5 | 3.5 | 1.8034 | 2.8983 | 2.8983 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 1.854 | 2.3 | 4.0992 | 4.1
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5333 | 2.5333 | 2.5333 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 1.854 | 2.3 | 4.0992 | 4.2
2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.3385 | 2.3385 | 2.9231 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 1.854 | 2.3 | 4.0992 | 4.2
2.5 | 2.5 | 4.2 | 2.2992 | 2.2992 | 3.0017 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 1.854 | 2.3 | 4.0992 | 4.2
2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.1714 | 2.7143 | 2.7143 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 0.55 | 1.854 | 2.3 | 4.0992 | 4.2
TRI-SPLIT 6200W

## Combinaisons QUADRI-SPLIT
RECAPITULATIF DES COMBINAISONS QUADRI-SPLIT ELIGIBLES AUX CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE
Configuration modèle NAGANO UE QUADRI-SPLIT 7800W (30) (Réf. 872 945), les valeurs des tableaux se réfèrent aux unités intérieures NAGANO MURALES
MODE CHAUD température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C
COMBINAISON (puissance de l'UI en kW) |  |  |  | PUISSANCE CALORIFIQUE / UNITE (kW) |  |  |  | PUISSANCE CALORIFIQUE TOTALE (kW) |  |  | PUISSANCE ABSORBEE TOTALE (kW) |  |  | COP | SCOP
Unité intérieure 1 | Unité intérieure 2 | Unité intérieure 3 | Unité intérieure 4 | Pièce 1 | Pièce 2 | Pièce 3 | Pièce 4 | Minimale | Nominale | Maximale | Minimale | Nominale | Maximale
2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.2 | 1.8667 | 1.8667 | 1.8667 | 4 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.43 | 3.4 | 3.9506 | 3.9
2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 1.7455 | 1.7455 | 1.7455 | 4.3636 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.43 | 3.4 | 3.9506 | 3.9
2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.43 | 3.4 | 3.9506 | 3.9
2.0 | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 1.962 | 1.962 | 2.5226 | 3.1533 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.43 | 3.4 | 3.9506 | 3.9
2.0 | 2.0 | 2.6 | 4.2 | 1.9338 | 1.9338 | 2.4863 | 3.246 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.43 | 3.4 | 3.9506 | 3.9
2.0 | 2.0 | 2.6 | 5.2 | 1.7684 | 1.7684 | 2.2737 | 3.7895 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.43 | 3.4 | 3.9506 | 3.9
2.0 | 2.0 | 2.6 | 7.0 | 1.6593 | 1.6593 | 2.1333 | 4.1481 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.43 | 3.4 | 3.9506 | 3.9
2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 1.8411 | 1.8411 | 2.9589 | 2.9589 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.43 | 3.4 | 3.9506 | 3.9
2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.2 | 1.8162 | 1.8162 | 2.9189 | 3.0486 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.43 | 3.4 | 3.9506 | 3.9
2.0 | 2.0 | 3.5 | 5.2 | 1.6696 | 1.6696 | 2.6832 | 3.5776 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.42 | 3.4 | 3.9669 | 3.9
2.0 | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 1.792 | 1.792 | 3.008 | 3.008 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.42 | 3.4 | 3.9669 | 3.95
2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.9765 | 2.5412 | 2.5412 | 2.5412 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.42 | 3.4 | 3.9669 | 3.95
2.0 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 1.8538 | 2.3834 | 2.3834 | 2.9793 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.42 | 3.4 | 3.9669 | 3.95
2.0 | 2.6 | 2.6 | 4.2 | 1.8286 | 2.351 | 2.351 | 3.0694 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.42 | 3.4 | 3.9669 | 3.95
2.0 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 1.68 | 2.16 | 2.16 | 3.6 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.42 | 3.4 | 3.9669 | 3.95
2.0 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 1.7455 | 2.2442 | 2.8052 | 2.8052 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.4 | 3.4 | 4 | 3.95
2.0 | 2.6 | 3.5 | 4.2 | 1.7231 | 2.2154 | 2.7692 | 2.8923 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.4 | 3.4 | 4 | 3.95
2.0 | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 1.5905 | 2.045 | 2.5562 | 3.4083 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.4 | 3.4 | 4 | 3.95
2.0 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 1.7013 | 2.1873 | 2.8557 | 2.8557 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.4 | 3.4 | 4 | 4
2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.6491 | 2.6503 | 2.6503 | 2.6503 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.4 | 3.4 | 4 | 4
2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.4 | 3.4 | 4 | 4
2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 2.2588 | 2.2588 | 2.2588 | 2.8235 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.4 | 3.4 | 4 | 4
2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.2 | 2.2297 | 2.2297 | 2.2297 | 2.911 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.4 | 3.4 | 4 | 4
2.6 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 | 3.4286 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.4 | 3.4 | 4 | 4
2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 2.1333 | 2.1333 | 2.6667 | 2.6667 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.4 | 3.4 | 4 | 4
2.6 | 2.6 | 3.5 | 4.2 | 2.1073 | 2.1073 | 2.6341 | 2.7512 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.4 | 3.4 | 4 | 4
2.6 | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 1.9525 | 1.9525 | 2.4407 | 3.2542 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.4 | 3.4 | 4 | 4
2.6 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 2.0819 | 2.0819 | 2.7181 | 2.7181 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.4 | 3.4 | 4 | 4
2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0211 | 2.5263 | 2.5263 | 2.5263 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.4 | 3.4 | 4 | 4
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 0.55 | 2.4 | 3.4 | 4 | 4
QUADRI-SPLIT 7800W

## Combinaisons PENTA-SPLIT
RECAPITULATIF DES COMBINAISONS EN PENTA-SPLIT ELIGIBLES AUX CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE
Configuration modèle NAGANO UE PENTA-SPLIT 10500W (36) (Réf. 872 951), les valeurs des tableaux se réfèrent aux unités intérieures NAGANO MURALES
MODE CHAUD température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C
COMBINAISON (puissance de l'UI en kW) |  |  |  |  | PUISSANCE CALORIFIQUE / UNITE (kW) |  |  |  |  | PUISSANCE CALORIFIQUE TOTALE (kW) |  |  | PUISSANCE ABSORBEE TOTALE (kW) |  |  | COP | SCOP
UI 1 | UI 2 | UI 3 | UI 4 | UI 5 | Pièce 1 | Pièce 2 | Pièce 3 | Pièce 4 | Pièce 5 | Minimale | Nominale | Maximale | Minimale | Nominale | Maximale
2.5 | 2.5 | 7.0 | — | — | 2.662 | 2.662 | 5.1761 | — | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.96 | 3.4 | 3.5473 | 3.9
3.5 | 3.5 | 3.5 | — | — | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
3.5 | 3.5 | 4.2 | — | — | 3.4489 | 3.4489 | 3.6022 | — | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
3.5 | 3.5 | 5.2 | — | — | 3.15 | 3.15 | 4.2 | — | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
3.5 | 4.2 | 4.2 | — | — | 3.3993 | 3.5504 | 3.5504 | — | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
3.5 | 4.2 | 5.2 | — | — | 3.1086 | 3.2467 | 4.1447 | — | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
3.5 | 5.2 | 5.2 | — | — | 2.8636 | 3.8182 | 3.8182 | — | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
4.2 | 4.2 | 4.2 | — | — | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
4.2 | 4.2 | 5.2 | — | — | 3.2045 | 3.2045 | 4.0909 | — | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
4.2 | 5.2 | 5.2 | — | — | 2.9551 | 3.7725 | 3.7725 | — | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
5.2 | 5.2 | 5.2 | — | — | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 1.5 | 2.5 | 4.2 | — | 2.0222 | 2.0222 | 2.8 | 3.6556 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 1.5 | 2.5 | 5.2 | — | 1.8446 | 1.8446 | 2.5541 | 4.2568 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 1.5 | 2.5 | 7.0 | — | 1.7278 | 1.7278 | 2.3924 | 4.6519 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | — | 1.9225 | 1.9225 | 3.3275 | 3.3275 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 1.5 | 3.5 | 4.2 | — | 1.8958 | 1.8958 | 3.2813 | 3.4271 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 1.5 | 3.5 | 5.2 | — | 1.7389 | 1.7389 | 3.0096 | 4.0127 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 1.5 | 3.5 | 7.0 | — | 1.6347 | 1.6347 | 2.8293 | 4.4012 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 1.5 | 4.2 | 4.2 | — | 1.8699 | 1.8699 | 3.3801 | 3.3801 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 1.5 | 4.2 | 5.2 | — | 1.717 | 1.717 | 3.1038 | 3.9623 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 1.5 | 5.2 | 5.2 | — | 1.5872 | 1.5872 | 3.6628 | 3.6628 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 2.0 | 2.5 | 4.2 | — | 1.9927 | 2.146 | 2.7591 | 3.6022 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 2.0 | 2.5 | 5.2 | — | 1.82 | 1.96 | 2.52 | 4.2 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | — | 1.7063 | 1.8375 | 2.3625 | 4.5938 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | — | 1.8958 | 2.0417 | 3.2812 | 3.2812 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 2.0 | 3.5 | 4.2 | — | 1.8699 | 2.0137 | 3.2363 | 3.3801 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 2.0 | 3.5 | 5.2 | — | 1.717 | 1.8491 | 2.9717 | 3.9623 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 2.0 | 3.5 | 7.0 | — | 1.6154 | 1.7396 | 2.7959 | 4.3491 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 2.0 | 4.2 | 4.2 | — | 1.8446 | 1.9865 | 3.3345 | 3.3345 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 2.0 | 4.2 | 5.2 | — | 1.6957 | 1.8261 | 3.0652 | 3.913 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 2.0 | 5.2 | 5.2 | — | 1.569 | 1.6897 | 3.6207 | 3.6207 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | 2.0373 | 2.8209 | 2.8209 | 2.8209 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | — | 1.9091 | 2.6434 | 2.6434 | 3.3042 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.9
1.5 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | — | 1.8828 | 2.6069 | 2.6069 | 3.4034 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.95
1.5 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | — | 1.7278 | 2.3924 | 2.3924 | 3.9873 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.95
1.5 | 2.5 | 2.5 | 7.0 | — | 1.625 | 2.25 | 2.25 | 4.375 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.95
1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | — | 1.7961 | 2.4868 | 3.1086 | 3.1086 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.95
1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | — | 1.7727 | 2.4545 | 3.0682 | 3.2045 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.95
1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.2 | — | 1.6347 | 2.2635 | 2.8293 | 3.7725 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.95
1.5 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | — | 1.75 | 2.4231 | 3.1635 | 3.1635 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.95
1.5 | 2.5 | 4.2 | 5.2 | — | 1.6154 | 2.2367 | 2.9201 | 3.7278 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.95
1.5 | 2.5 | 5.2 | 5.2 | — | 1.5 | 2.0769 | 3.4615 | 3.4615 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.95
1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — | 1.6957 | 2.9348 | 2.9348 | 2.9348 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 3.95
1.5 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | — | 1.6748 | 2.8988 | 2.8988 | 3.0276 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 4
1.5 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | — | 1.5511 | 2.6847 | 2.6847 | 3.5795 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 4
1.5 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | — | 1.6545 | 2.8636 | 2.9909 | 2.9909 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 4
1.5 | 3.5 | 4.2 | 5.2 | — | 1.5337 | 2.6545 | 2.7725 | 3.5393 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 4
1.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | — | 1.6347 | 2.9551 | 2.9551 | 2.9551 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.94 | 3.4 | 3.5714 | 4
2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.2 | — | 2.1151 | 2.1151 | 2.7194 | 3.5504 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.92 | 3.4 | 3.5959 | 3.9
2.0 | 2.0 | 2.5 | 5.2 | — | 1.9342 | 1.9342 | 2.4868 | 4.1447 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.92 | 3.4 | 3.5959 | 3.9
2.0 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | — | 1.8148 | 1.8148 | 2.3333 | 4.537 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.92 | 3.4 | 3.5959 | 3.9
2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | — | 2.0137 | 2.0137 | 3.2363 | 3.2363 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.92 | 3.4 | 3.5959 | 3.9
2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.2 | — | 1.9865 | 1.9865 | 3.1926 | 3.3345 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.92 | 3.4 | 3.5959 | 3.9
2.0 | 2.0 | 3.5 | 5.2 | — | 1.8261 | 1.8261 | 2.9348 | 3.913 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.92 | 3.4 | 3.5959 | 3.9
2.0 | 2.0 | 3.5 | 7.0 | — | 1.7193 | 1.7193 | 2.7632 | 4.2982 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.92 | 3.4 | 3.5959 | 3.9
2.0 | 2.0 | 4.2 | 4.2 | — | 1.96 | 1.96 | 3.29 | 3.29 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.92 | 3.4 | 3.5959 | 3.9
2.0 | 2.0 | 4.2 | 5.2 | — | 1.8037 | 1.8037 | 3.0276 | 3.865 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.92 | 3.4 | 3.5959 | 3.9
2.0 | 2.0 | 5.2 | 5.2 | — | 1.6705 | 1.6705 | 3.5795 | 3.5795 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.92 | 3.4 | 3.5959 | 3.9
2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | 2.1618 | 2.7794 | 2.7794 | 2.7794 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.92 | 3.4 | 3.5959 | 3.9
2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | — | 2.0276 | 2.6069 | 2.6069 | 3.2586 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.92 | 3.4 | 3.5959 | 3.9
2.0 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | — | 2 | 2.5714 | 2.5714 | 3.3571 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.92 | 3.4 | 3.5959 | 3.95
2.0 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | — | 1.8375 | 2.3625 | 2.3625 | 3.9375 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.88 | 3.4 | 3.6458 | 3.95
2.0 | 2.5 | 2.5 | 7.0 | — | 1.7294 | 2.2235 | 2.2235 | 4.3235 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.88 | 3.4 | 3.6458 | 3.95
2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | — | 1.9091 | 2.4545 | 3.0682 | 3.0682 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.88 | 3.4 | 3.6458 | 3.95
2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | — | 1.8846 | 2.4231 | 3.0288 | 3.1635 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.88 | 3.4 | 3.6458 | 3.95
2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.2 | — | 1.7396 | 2.2367 | 2.7959 | 3.7278 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.88 | 3.4 | 3.6458 | 3.95
2.0 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | — | 1.8608 | 2.3924 | 3.1234 | 3.1234 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.88 | 3.4 | 3.6458 | 3.95
2.0 | 2.5 | 4.2 | 5.2 | — | 1.7193 | 2.2105 | 2.886 | 3.6842 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.88 | 3.4 | 3.6458 | 3.95
2.0 | 2.5 | 5.2 | 5.2 | — | 1.5978 | 2.0543 | 3.4239 | 3.4239 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.88 | 3.4 | 3.6458 | 3.95
2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — | 1.8037 | 2.8988 | 2.8988 | 2.8988 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.88 | 3.4 | 3.6458 | 3.95
2.0 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | — | 1.7818 | 2.8636 | 2.8636 | 2.9909 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.88 | 3.4 | 3.6458 | 4
2.0 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | — | 1.6517 | 2.6545 | 2.6545 | 3.5393 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.88 | 3.4 | 3.6458 | 4
2.0 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | — | 1.7605 | 2.8293 | 2.9551 | 2.9551 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.88 | 3.4 | 3.6458 | 4
2.0 | 3.5 | 4.2 | 5.2 | — | 1.6333 | 2.625 | 2.7417 | 3.5 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.88 | 3.4 | 3.6458 | 4
2.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | — | 1.7396 | 2.9201 | 2.9201 | 2.9201 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.88 | 3.4 | 3.6458 | 4
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | — | 2.4706 | 2.4706 | 2.4706 | 3.0882 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | — | 2.4387 | 2.4387 | 2.4387 | 3.1839 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | — | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.0 | — | 2.1236 | 2.1236 | 2.1236 | 4.1292 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | — | 2.3333 | 2.3333 | 2.9167 | 2.9167 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | — | 2.3049 | 2.3049 | 2.8811 | 3.0091 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 2.5 | 3.5 | 5.2 | — | 2.1356 | 2.1356 | 2.6695 | 3.5593 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | — | 2.2771 | 2.2771 | 2.9729 | 2.9729 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 2.5 | 4.2 | 5.2 | — | 2.1117 | 2.1117 | 2.757 | 3.5196 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 2.5 | 5.2 | 5.2 | — | 1.9688 | 1.9688 | 3.2812 | 3.2812 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — | 2.2105 | 2.7632 | 2.7632 | 2.7632 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | — | 2.185 | 2.7312 | 2.7312 | 2.8526 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | — | 2.0323 | 2.5403 | 2.5403 | 3.3871 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | — | 2.16 | 2.7 | 2.82 | 2.82 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | — | 2.5962 | 2.5962 | 2.5962 | 2.7115 | — | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0682 | 2.0682 | 2.0682 | 2.0682 | 2.2273 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.7 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 1.8322 | 1.8322 | 1.8322 | 1.8322 | 3.1711 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.2 | 1.8079 | 1.8079 | 1.8079 | 1.8079 | 3.2682 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5.2 | 1.6646 | 1.6646 | 1.6646 | 1.6646 | 3.8415 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0373 | 2.0373 | 2.0373 | 2.194 | 2.194 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.9225 | 1.9225 | 1.9225 | 2.0704 | 2.662 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.8079 | 1.8079 | 1.8079 | 1.947 | 3.1291 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 4.2 | 1.7843 | 1.7843 | 1.7843 | 1.9216 | 3.2255 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 5.2 | 1.6446 | 1.6446 | 1.6446 | 1.7711 | 3.7952 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 2.52 | 2.52 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 2.3774 | 2.9717 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 1.6957 | 1.6957 | 1.6957 | 2.3478 | 3.0652 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 5.2 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 2.1724 | 3.6207 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 2.8125 | 2.8125 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 4.2 | 1.6059 | 1.6059 | 1.6059 | 2.7794 | 2.9029 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 5.2 | 1.4918 | 1.4918 | 1.4918 | 2.582 | 3.4426 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.2 | 4.2 | 1.5872 | 1.5872 | 1.5872 | 2.8692 | 2.8692 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0074 | 2.0074 | 2.1618 | 2.1618 | 2.1618 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.8958 | 1.8958 | 2.0417 | 2.0417 | 2.625 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.7843 | 1.7843 | 1.9216 | 1.9216 | 3.0882 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 4.2 | 1.7613 | 1.7613 | 1.8968 | 1.8968 | 3.1839 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 5.2 | 1.625 | 1.625 | 1.75 | 1.75 | 3.75 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.7961 | 1.7961 | 1.9342 | 2.4868 | 2.4868 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1.6957 | 1.6957 | 1.8261 | 2.3478 | 2.9348 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 4.2 | 1.6748 | 1.6748 | 1.8037 | 2.319 | 3.0276 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 5.2 | 1.5511 | 1.5511 | 1.6705 | 2.1477 | 3.5795 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 1.6059 | 1.6059 | 1.7294 | 2.7794 | 2.7794 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 4.2 | 1.5872 | 1.5872 | 1.7093 | 2.7471 | 2.8692 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 5.2 | 1.4757 | 1.4757 | 1.5892 | 2.5541 | 3.4054 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 1.569 | 1.569 | 1.6897 | 2.8362 | 2.8362 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.7063 | 1.7063 | 2.3625 | 2.3625 | 2.3625 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.6154 | 1.6154 | 2.2367 | 2.2367 | 2.7959 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 1.5965 | 1.5965 | 2.2105 | 2.2105 | 2.886 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 1.4837 | 1.4837 | 2.0543 | 2.0543 | 3.4239 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5337 | 1.5337 | 2.1236 | 2.6545 | 2.6545 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 1.5167 | 1.5167 | 2.1 | 2.625 | 2.7417 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.2 | 1.4145 | 1.4145 | 1.9585 | 2.4482 | 3.2642 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0769 | 2.7115 | 2.7115 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.4599 | 1.4599 | 2.5267 | 2.5267 | 2.5267 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9783 | 2.1304 | 2.1304 | 2.1304 | 2.1304 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.8699 | 2.0137 | 2.0137 | 2.0137 | 2.589 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.7613 | 1.8968 | 1.8968 | 1.8968 | 3.0484 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.2 | 1.7389 | 1.8726 | 1.8726 | 1.8726 | 3.1433 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.2 | 1.6059 | 1.7294 | 1.7294 | 1.7294 | 3.7059 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.7727 | 1.9091 | 1.9091 | 2.4545 | 2.4545 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1.6748 | 1.8037 | 1.8037 | 2.319 | 2.8988 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.2 | 1.6545 | 1.7818 | 1.7818 | 2.2909 | 2.9909 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 5.2 | 1.5337 | 1.6517 | 1.6517 | 2.1236 | 3.5393 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 1.5872 | 1.7093 | 1.7093 | 2.7471 | 2.7471 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.2 | 1.569 | 1.6897 | 1.6897 | 2.7155 | 2.8362 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 5.2 | 1.4599 | 1.5722 | 1.5722 | 2.5267 | 3.369 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 1.5511 | 1.6705 | 1.6705 | 2.804 | 2.804 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.6852 | 1.8148 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5965 | 1.7193 | 2.2105 | 2.2105 | 2.7632 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 1.578 | 1.6994 | 2.185 | 2.185 | 2.8526 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 1.4677 | 1.5806 | 2.0323 | 2.0323 | 3.3871 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5167 | 1.6333 | 2.1 | 2.625 | 2.625 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 1.5 | 1.6154 | 2.0769 | 2.5962 | 2.7115 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.2 | 1.4 | 1.5077 | 1.9385 | 2.4231 | 3.2308 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | 1.4837 | 1.5978 | 2.0543 | 2.6821 | 2.6821 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.4444 | 1.5556 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.6059 | 2.2235 | 2.2235 | 2.2235 | 2.2235 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5251 | 2.1117 | 2.1117 | 2.1117 | 2.6397 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 1.5083 | 2.0884 | 2.0884 | 2.0884 | 2.7265 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 1.4072 | 1.9485 | 1.9485 | 1.9485 | 3.2474 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1.4521 | 2.0106 | 2.0106 | 2.5133 | 2.5133 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 1.4368 | 1.9895 | 1.9895 | 2.4868 | 2.5974 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.3858 | 1.9188 | 2.3985 | 2.3985 | 2.3985 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.9865 | 1.9865 | 1.9865 | 1.9865 | 2.5541 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.8726 | 1.8726 | 1.8726 | 1.8726 | 3.0096 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.2 | 1.8491 | 1.8491 | 1.8491 | 1.8491 | 3.1038 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.2 | 1.7093 | 1.7093 | 1.7093 | 1.7093 | 3.6628 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.8846 | 1.8846 | 1.8846 | 2.4231 | 2.4231 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1.7818 | 1.7818 | 1.7818 | 2.2909 | 2.8636 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.2 | 1.7605 | 1.7605 | 1.7605 | 2.2635 | 2.9551 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 5.2 | 1.6333 | 1.6333 | 1.6333 | 2.1 | 3.5 | 4.2 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 1.6897 | 1.6897 | 1.6897 | 2.7155 | 2.7155 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.2 | 1.6705 | 1.6705 | 1.6705 | 2.6847 | 2.804 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 5.2 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 2.5 | 3.3333 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 1.6517 | 1.6517 | 1.6517 | 2.7725 | 2.7725 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.7927 | 1.7927 | 2.3049 | 2.3049 | 2.3049 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.6994 | 1.6994 | 2.185 | 2.185 | 2.7312 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 1.68 | 1.68 | 2.16 | 2.16 | 2.82 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 1.5638 | 1.5638 | 2.0106 | 2.0106 | 3.3511 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1.6154 | 1.6154 | 2.0769 | 2.5962 | 2.5962 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 1.5978 | 1.5978 | 2.0543 | 2.5679 | 2.6821 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.2 | 1.4924 | 1.4924 | 1.9188 | 2.3985 | 3.198 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | 1.5806 | 1.5806 | 2.0323 | 2.6532 | 2.6532 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5393 | 1.5393 | 2.4738 | 2.4738 | 2.4738 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.7093 | 2.1977 | 2.1977 | 2.1977 | 2.1977 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.6243 | 2.0884 | 2.0884 | 2.0884 | 2.6105 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 1.6066 | 2.0656 | 2.0656 | 2.0656 | 2.6967 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 1.5 | 1.9286 | 1.9286 | 1.9286 | 3.2143 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5474 | 1.9895 | 1.9895 | 2.4868 | 2.4868 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 1.5312 | 1.9688 | 1.9688 | 2.4609 | 2.5703 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.4774 | 1.8995 | 2.3744 | 2.3744 | 2.3744 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 1.9791 | 1.9791 | 1.9791 | 1.9791 | 2.5838 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 1.8529 | 1.8529 | 1.8529 | 1.8529 | 3.0882 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1.9091 | 1.9091 | 1.9091 | 2.3864 | 2.3864 | 4.4 | 10.5 | 11.5 | 0.55 | 2.84 | 3.4 | 3.6972 | 4
PENTA-SPLIT 10500W